## 采购计划表
广西师范大学货物采购申报表
申报单位： | 化学与药学学院 | 联系人： 桂柳成 | 电话： | 13788573608 |  | 申报日期：2026年4月24 日
序号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量 单位 | 单价/元 | 数量 | 合计 | 备注
1 | 高真空双靶离子溅射仪 | 深圳市速普仪器有限公司 型号：S20 1. 真空泵组：主机内置涡轮分子泵+无油隔膜泵，设备整体体积不得大于长250mm*宽360mm*高380mm 2. 工作气压：0.5~2Pa； 3. 抽真空时间：3~5分钟；停泵卸真空：1分钟内；停机后可自动真空保压，避免样品暴露在大气； 4. 靶位：倾角双靶设计支持 Pt/Au 靶材交替及叠喷； 5. 样品台：φ80mm自动旋转样品台，自动启动 6. 溅射电源：恒功率DC直流电源 Max30W 7. 通气：预留进气口可通Ar气 8. 7寸触摸屏操作，中英文双语界面，可实时显示抽气时间，本底真空，恒定气压，功率，电流，溅射时间和靶材剩余寿命时间；可设定 本底真空，进气量，功率值，喷金时长。 9. 提供4种以上不同样品的喷金/喷铂和叠层喷镀配方工艺参数 | 台 |  | 1
总 计:
| 申报单位分管领导审核签字 |  |  |  | 申报单位纪委领导审核签字
| 申报单位负责人 审核意见 (公章） |  | 财务处资金审核意见 |  |  |  | 资产管理处 采购意见
1.凡需进行招标采购的项目，一律填报本表。
2.如项目有特殊用途、安装或售后服务要求的填写在备注栏中；如本表所设栏目不够写，另附说明。
3.申报采购时应充分考虑采购过程所需时间和设备投入安装所需时间（委托集中采购约需40天）。
4.如果有推荐品牌的，请推荐三个及以上品牌。
5.本表和电子版各一份报送资产管理处采购管理科，电子邮件地址：cgglk@mailbox.gxnu.edu.cn ，联系电话：3696563 3696564 。