## Sheet2
序号 | 产品名称 | 厂家/品牌 | 型号、规格、参数、货号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
1 | 套装仪器 | 欣维尔 | 1.直型冷凝管(C209180）19口*2有效长180mm1条； 2.75°蒸馏头19口*3（A351922）1个； 3.接收管19口*2（A621922）1个； 4.100ml圆底烧瓶（F309100）2个、50ml圆底烧瓶（F301950)2个； 5.250ml斜三口瓶（F439250）1个；100ml斜三口瓶（F439900）1个； 6.125ml锥形瓶（F669125）2个、250ml锥形瓶（F662250）1个； 7.10ml六角底座量筒(F080010-1)1个； 8.25ml六角底座量筒( F080025-1)1个； 9.19口抽气接口（A291922）1个；10.19口空心玻璃塞（S401926）2个 | 套 |  | 80
2 | 套装玻璃仪器箱 | 创度仪器箱制造有限公司 | 材质：防火板 、铝合金框架、 EVA高密度防震棉；尺寸：48X32X20cm | 个 |  | 80
3 | 升降台 |  | 铝合金材质，150*150mm | 个 |  | 170 |  | 配电热套用
4 | 温度计 |  | 0-200℃；黄底；直径6mm；长300mm；刻度：高温烤渗漏 | 支 |  | 100
5 | 干燥管 | 欣维尔 | A871922 | 个 |  | 100
6 | 洗瓶 |  | 500ml PE材质 | 个 |  | 100
7 | 搅拌子 |  | A200 | 粒 |  | 200
8 | 四氟搅拌塞 |  | 19# 氟胶O型圈内径5mm | 个 |  | 100
9 | 护目镜 | 3M | 3M12308 | 副 |  | 100
10 | 不锈钢镊子 |  | 材质：304加厚，长度：16厘米 | 把 |  | 100
11 | 展缸 | 欣维尔 | T216090 内高90mm，内径60mm | 个 |  | 100
12 | 磁力搅拌加热套 | 爱博特科技 有限公司 | 升级款250ml 磁力搅拌电热套（蓝色） 型号：WYNL-(NS) 电源：220V/50Hz ； 内套容量：250ml 控温范围：室温-550℃ 控温精度：±1℃，自整定功能； 分辨率：±0.1℃ 传感器：Pt100测温，内、外传感器可交替测控溶液温度； 加热炉丝：Cr20Ni80； 绝缘层：无碱玻璃纤维，可耐温600℃； 电机类型：直流无刷电机 转速范围：50-2500转/分； 按键类型：感应按键 超温报警功能，漏电保护功能，超高温保护功能 质保：3年 | 台 |  | 90
13 | 手提式紫外灯 | 上海金鹏分析仪器有限公司 | ZF-105，波长：254nm；365nm | 台 |  | 15 |  | 新增加的
14 | 点样毛细管 |  | 0.5*200mm | 筒 |  | 10 |  | 新增加的
15 | 铁架台 |  | 全体304不锈钢 60cm高，台230*130mm | 个 |  | 100
| 电吹风 | 康夫 | KF5925,黑色，2200W恒温AC电机 | 个 |  | 12