## 采购计划表
广西师范大学货物采购申报表
申报单位： | 化学与药学学院 | 联系人： 覃江克、韩金路 | 电话： | 18807730696/19335291975 |  | 申报日期：2025 年12月16 日
序号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量 单位 | 单价/元 | 数量 | 合计 | 备注
1 | 化学发光成像系统 | 上海金鹏分析仪器有限公司 型号：JP-K3900SFPRO 1、制冷CCD与镜头 1.1 采用原装知名品牌三级半导体制冷CCD芯片，高分辨率、低照度。 ★1.2 冷却温度低于环境温度65℃，动态可调，实时显示；开机即降温至-45℃，无需等待。 ★1.3 开机直接进入预览模式，实时显示样品图像 ▲1.4 有效像素≥2365万（5376×4400 1.5 支持像素合并，≥9种合并模式 1.6 配备F/0.95光圈、4/3英寸高通透镜头。 1.7 16bit灰阶，动态范围≥4.8OD 1.8 像素尺寸≥5.4μm×5.4μm。 1.9 真彩色相机，可拍摄彩色marker与考马斯亮蓝胶图。 1.10 激发光源含UV300nm透射与红绿蓝三色LED荧光。 ★1.11 全自动聚焦，实时根据样品类型调整，无需手动调焦。 1.12 支持自动与手动拍摄模式，可设置曝光时间与次数。 1.13 自动多帧拍摄（2–999帧），支持时间、灰度及时间序列累积。 1.14 一次拍摄可同时输出信号图、Marker图及自动叠加图。 1.15 一键自动曝光，快速获取最佳成像效果。 1.16 软件具图片数据库功能，记录拍摄参数，便于追溯。 2、机箱 2.1 PVC高强度防腐外壳，内置顶置白光光源。 ★2.2 标配三层智能识别样品台，支持凝胶成像、化学发光、生物发光及多色荧光成像，含12×12cm WB专用台。 2.3 标配5位自动滤光片轮（可扩至10位），含F590、535、605、699nm滤色镜。 3、拍摄软件 ★3.1 支持一键自动色阶与手动调校，可单独增强条带亮度而不影响背景。 3.2 输出TIF格式，自动保存并记录曝光时间、日期等元数据，不可修改。 ★3.3 支持≥8种伪彩色叠加，同步输出灰度与伪彩图，可添加注释，突出条带差异。 4、配置清单 主机1台 2365万像素彩色相机（内置） 三层样品台（核酸胶/印迹膜/RGB荧光） 软件工作站1套 含软件U盘1个 | 台 |  | 1
| 总 计: |  |  |  | 0
| 申报单位分管领导审核签字 |  |  |  | 申报单位纪委领导审核签字
| 申报单位负责人 审核意见 (公章） |  | 财务处资金审核意见 |  |  |  | 资产管理处 采购意见
1.凡需进行招标采购的项目，一律填报本表。
2.如项目有特殊用途、安装或售后服务要求的填写在备注栏中；如本表所设栏目不够写，另附说明。
3.申报采购时应充分考虑采购过程所需时间和设备投入安装所需时间（委托集中采购约需40天）。
4.如果有推荐品牌的，请推荐三个及以上品牌。
5.本表和电子版各一份报送资产管理处采购管理科，电子邮件地址：cgglk@mailbox.gxnu.edu.cn ，联系电话：3696563 3696564 。